# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 贵州大龙汇成新材料有限公司烟气脱硫年产30000吨高纯硫酸锰项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 工贸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 李伟 |  |  |  | 吴子科 |  |  |  |  |  | 冯 皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 梁黔水 |  |  | 2020.12 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 李 伟 | 机械 |  | 023846 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 熊仁君 | 化工工艺专业 |  | 015225 |  |  |  |  | 55070030074 |  |  |  |  | 是 |
| 欧中锴 | 安全工程 |  | 031212 |  |  |  |  | 55200240813 |  |  |  |  | 是 |
| 梁黔水 | 采矿工程 |  | 036225 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 吴子科 | 水工结构 |  | 023846 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：贵州大龙汇成新材料有限公司属于有限责任公司，成立于2012年05月06日，是一家集新型动力电池材料研发、生产、销售为一体，专业从事高纯超细无机功能材料研发、生产及销售的高薪技术企业。公司注册资金贰仟伍佰陆拾捌万柒千伍佰元整，公司住所位于贵州省铜仁市大龙经济开发区杨家湾。厂区总占地面积为73872.97m2，主要生产高纯硫酸锰及四氧化三锰产品。项目使用的主要原、辅材料有二氧化锰矿石、二硫化铁矿、浓硫酸、氢氧化钠、硫化钡、双氧水、AB剂、MG剂、原煤、水、电、蒸汽等。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李 伟 |  | 2020.12.29 |  |  |  | 现场指导 |  | - 硫酸储罐区视频监控已损坏 - 硫酸储罐标识已损坏，未进行容积标识，围堰池孔洞未进行封堵 - 硫酸卸料口位置未设置泄漏收集池，围堰池中的洗眼器需移至池外 - 围堰池未进行防腐处理 - 配电室未设置挡鼠板 - 小硫酸储罐未监控全覆盖 |  |  |  |  |
|  | 梁黔水 |  | 2020.01.29 |  |  |  | 现场记录，报告编制 |  |  |  |  |  |  |