# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆中石化和光石油销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆中石化和光石油销售有限公司西彭加油站安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ■现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危化经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 李伟 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李伟 |  |  | 2025.9 |  |  |  | 徐茂 |  |  |  | 林先洪 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 李 伟 | 机械专业相关内容 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王 梅 | 电气 |  | 1700000000201129 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 张圣菊 | 化工工艺 |  | - |  |  |  |  | 37150168124 |  |  |  |  | 是 |
| 高胡容 | 安全 |  | - |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电气 |  |  |  |  |  |  | 55210262938 |  |  |  |  | 是 |
| 贾名涛 | 化工机械 |  | - |  |  |  |  | 55220298750 |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化（仪表） |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  | - |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | - |  |  |  |  | 55230327662 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 重庆中石化和光石油销售有限公司西彭加油站（以下简称：西彭加油站），位于重庆市九龙坡区西彭镇桥凼村五社，占地面积3364.5m2，建筑面积567m2，站内设有20m3的0#柴油罐1座，20m3的95#汽油罐1座，20m3的92#汽油罐2座，四枪加油机2台、2台双枪机，属于三级加油站，主要经营92#、95#汽油、0#柴油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李伟 |  | 2025.6.10 |  |  |  |  |  | 见报告 |  |  |  |  |