# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-(渝)-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 金莹铸造材料（重庆）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 年产30万吨铸造用砂项目安全验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 工贸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 王梅 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  | 报告审核人 |  |  |  |  | 报告审批人 |
|  | 王梅 |  |  | 2020.9 |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  | 蔡治勇 |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 王 梅 | 电气 |  | S011053000110191001147 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  | S011053000110192002987 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 安全 |  | 1800000000201223 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 仪表 |  | 1700000000201153 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 冯 浩 | 化工工艺 |  | 1600000000201291 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目位于重庆市铜梁高新技术产业开发区祝英北路11号，本项目为其进行安全预评价以代替安全生产条件和设施综合分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |
|  | 王梅 刘德奇 |  | 2020.03.13 |  |  | 现场勘查 |  |  | 本项目有限空间较多，但无进入有限空间作业的气体检测仪器。 |  |  |  |
|  | 王梅 刘德奇 |  | 2020.03.13 |  |  | 现场勘查 |  |  | 现场可燃气体报警器没有现场声光报警功能 |  |  |  |
|  | 王梅 刘德奇 |  | 2020.03.13 |  |  | 现场勘查 |  |  | 压缩空气管道、天然气管道、循环冷却水管道缺少气流指示标识。 |  |  |  |
|  | 王梅 刘德奇 |  | 2020.03.13 |  |  | 现场勘查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 王梅 刘德奇 |  | 2020.03.13 |  |  | 现场勘查 |  |  | 现场设备都没有张贴安全操作规程 |  |  |  |