# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 合深5井试采地面工程（线路部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 预评价 现状评价 验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 陆地石油和天然气开采业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 赵紫微 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵紫微 |  |  | 2022.12 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵紫微 | 机械 |  | S011053000110202001889/040396 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 罗 刚 | 安全 |  | S011053000110192002961/035523 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 高创波 | 采油 |  | S011053000110202001824/039952 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | S011053000110192003137/035874 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 储运 |  | S011053000110193002251/035553 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械 |  | S011053000110192003004/035894 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药；安全（职称） |  | 003832/0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械 |  | 019237/S011053000110201000802 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 储运 |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 51080054488 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：本工程仅对合深5井试采地面工程线路部分进行安全验收评价，工程主要包括：新建合深5井至潼南101回注站的干气外输管道1条，直缝高频电阻焊钢管 PN63 DN300，L360MB，长度5.05km；新建潼南101回注站至潼南试采干线潼南101阀井的外输管道1条，无缝钢管PN40 DN200，L245NB，长度0.1km；同沟敷设12芯直埋光缆1条，长度5.3km；合深5井新建10kV输电线路250m及400kVA变压器1台。配套的自控、通信、防腐、供配电、给排水、消防等公用工程及辅助工程。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵紫微 |  | 20221104 |  |  |  | 现场问题 |  | 管道标志桩部分倒塌 |  |  |  |  |
|  | 张郑平 |  | 20221104 |  |  |  | 周边环境 |  | 管道路由周边以二级地区为主 |  |  |  |  |
|  | 高创波 |  | 20221104 |  |  |  | 现场问题 |  | 护坡堡坎存在裂缝，有垮塌风险 |  |  |  |  |